## Deckblatt
Anlagentyp
Markstammdatenregister-Nummer (MaStR-Nr, beginnend mit „SEE“) bzw. falls nicht vorhanden alternative Bezeichnung der Anlage
Postleitzahl
Ort
Straße
Hausnummer

## Initiale Stammdaten
Anlagentyp | Stammdatum | Beschreibung | Einheit | Eingabefeld | Bemerkung
Wind | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
PV | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Wasser (lauf, Speicher) | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Pumpspeicherkraftwerk | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Speicher (netzgebunden) | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
KWK | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
sonstige | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Geothermie | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. | MW
Wind | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
PV | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Wasser (lauf, Speicher) | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Pumpspeicherkraftwerk | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Speicher (netzgebunden) | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
KWK | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
sonstige | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Geothermie | Identifikator technische Ressource | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Indentifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt.
Wind | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
PV | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Wasser (lauf, Speicher) | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Pumpspeicherkraftwerk | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Speicher (netzgebunden) | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
KWK | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
sonstige | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Geothermie | Identifikator steuerbare Ressource | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben.
Wasser (lauf, Speicher) | Wirkungsgrad des Speichers | Der Wirkungsgrad eines Speichers ergibt sich rechnerisch als Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie und der zuvor zugeführten Energie. | %
Pumpspeicherkraftwerk | Wirkungsgrad des Speichers | Der Wirkungsgrad eines Speichers ergibt sich rechnerisch als Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie und der zuvor zugeführten Energie. | %
Speicher (netzgebunden) | Wirkungsgrad des Speichers | Der Wirkungsgrad eines Speichers ergibt sich rechnerisch als Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie und der zuvor zugeführten Energie. | %
Wasser (lauf, Speicher) | maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | MW
Pumpspeicherkraftwerk | maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | MW
Speicher (netzgebunden) | maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | MW
Wasser (lauf, Speicher) | maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Es ist die maximal mögliche Leistungsabgabe des Speichers anzugeben. | MW
Pumpspeicherkraftwerk | maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Es ist die maximal mögliche Leistungsabgabe des Speichers anzugeben. | MW
Speicher (netzgebunden) | maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Es ist die maximal mögliche Leistungsabgabe des Speichers anzugeben. | MW
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Mindestbetriebszeit einer Stromerzeugungseinheit (SEE), die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Mindestbetriebszeit bezeichnet die Zeit, die zwischen An- und Abfahrt notwendig ist. Rampen sind davon mitumfasst. | Min
KWK | Mindestbetriebszeit einer Stromerzeugungseinheit (SEE), die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Mindestbetriebszeit bezeichnet die Zeit, die zwischen An- und Abfahrt notwendig ist. Rampen sind davon mitumfasst. | Min
sonstige | Mindestbetriebszeit einer Stromerzeugungseinheit (SEE), die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Mindestbetriebszeit bezeichnet die Zeit, die zwischen An- und Abfahrt notwendig ist. Rampen sind davon mitumfasst. | Min
Geothermie | Mindestbetriebszeit einer Stromerzeugungseinheit (SEE), die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Mindestbetriebszeit bezeichnet die Zeit, die zwischen An- und Abfahrt notwendig ist. Rampen sind davon mitumfasst. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Die Mindeststillstandzeit ist der typische Zeitraum, während dessen die Einheit nach erfolgter Netztrennung nicht zum Wiederanfahren zur Verfügung steht. | Min
KWK | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Die Mindeststillstandzeit ist der typische Zeitraum, während dessen die Einheit nach erfolgter Netztrennung nicht zum Wiederanfahren zur Verfügung steht. | Min
sonstige | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Die Mindeststillstandzeit ist der typische Zeitraum, während dessen die Einheit nach erfolgter Netztrennung nicht zum Wiederanfahren zur Verfügung steht. | Min
Geothermie | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird | Die Mindeststillstandzeit ist der typische Zeitraum, während dessen die Einheit nach erfolgter Netztrennung nicht zum Wiederanfahren zur Verfügung steht. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum vom Kommando zum Anfahren der Einheit bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
KWK | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum vom Kommando zum Anfahren der Einheit bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
sonstige | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum vom Kommando zum Anfahren der Einheit bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
Geothermie | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum vom Kommando zum Anfahren der Einheit bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum in Minuten vom Kommando zum Anfahren der SEE/SSE bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der SEE/SSE vor Anfahrt von kleiner als 48h. | Min
KWK | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum in Minuten vom Kommando zum Anfahren der SEE/SSE bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der SEE/SSE vor Anfahrt von kleiner als 48h. | Min
sonstige | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum in Minuten vom Kommando zum Anfahren der SEE/SSE bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der SEE/SSE vor Anfahrt von kleiner als 48h. | Min
Geothermie | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum in Minuten vom Kommando zum Anfahren der SEE/SSE bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der SEE/SSE vor Anfahrt von kleiner als 48h. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
KWK | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
sonstige | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
Geothermie | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von kleiner als 48 h. | Min
KWK | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von kleiner als 48 h. | Min
sonstige | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von kleiner als 48 h. | Min
Geothermie | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von kleiner als 48 h. | Min
Wind | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
PV | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Wasser (lauf, Speicher) | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Pumpspeicherkraftwerk | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Speicher (netzgebunden) | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
KWK | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
sonstige | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Geothermie | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. | Min
Wind | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
PV | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Wasser (lauf, Speicher) | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Pumpspeicherkraftwerk | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Speicher (netzgebunden) | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
KWK | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
sonstige | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Geothermie | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Wind | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
PV | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Wasser (lauf, Speicher) | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Pumpspeicherkraftwerk | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Speicher (netzgebunden) | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
KWK | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
sonstige | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Geothermie | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich. | MW/min
Wind | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
PV | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Wasser (lauf, Speicher) | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Pumpspeicherkraftwerk | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Speicher (netzgebunden) | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
KWK | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
sonstige | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Geothermie | Art der technischen Steuerbarkeit | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60% der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. | % oder MW
Wind | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
PV | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Wasser (lauf, Speicher) | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Pumpspeicherkraftwerk | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Speicher (netzgebunden) | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
KWK | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
sonstige | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min
Geothermie | Bearbeitungszeit beim EIV | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Min

## Liste (hidden)
PV
Wind
KWK
Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm
Wasser (lauf, Speicher)
Pumpspeicherkraftwerk
Speicher (netzgebunden)
Speicher (EEG-Anlage zugeordnet)
Geothermie
sonstige